悬灸桶

1.功能用途：古法悬灸，灸火直达穴位，可循环使用、全身可用；

2.预算：10元/个；

3.数量：500个；

4.尺寸：5cm（宽）\*4cm（直径）\*6.5cm（高）；

5.材质：白色纸筒外壳，内置锡纸绝缘；

6.使用要求：艾柱燃烧非直接接触，低于1000℃。