**附件1：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技 术 参 数** |
| \*1 | 内镜下与导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用 |
| \*2 | 泌尿外科、非血管介入类 |
| 3 | 导丝主要由芯丝、亲水软头、固定弹簧及包塑层组成 |
| 4 | 直型头端 |
| 5 | 头端柔软，头端≥5cm覆有亲水涂层 |
| 6 | 直径0.75~0.85mm之间 |
| 7 | 有效工作长度1450~1550mm之间 |
| 8 | 可收费 |
| 备注 | 加\*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |