一、采购预算

| 包1 | 序号 | 名称 | 预算 （单位：元/毫升） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 抗雌激素受体(ER)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 40 |
|  | 2 | 孕酮受体（PR）抗体试剂(免疫组化法) | 40 |
|  | 3 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 28.44 |
|  | 4 | 抗CD20鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 16.8 |
|  | 5 | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 450 |

二、技术参数

1.抗雌激素受体(ER)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法)

（1）适应症、适用范围：乳腺癌、子宫内膜癌

（2）学科、品类：病理鉴别诊断、伴随诊断

（3）用途、品目：该产品用于定性检测福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中的ER蛋白。

（4）投标产品应提供有效的三类注册证。以及其他有效的医疗器械注册凭证或备案凭证等相关资质证件。

（5）样本要求：福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片。

（6）产品为无色透明液体，用于肿瘤组织内ER蛋白检测。

（7）包装方式：单套/件独立包装。

（8）投标本产品应包括ER单克隆抗体、空白对照抗体等。ER单克隆抗体为鼠源单克隆抗体。需有原材料质量标准并经检验合格。抗雌激素受体(ER)试剂，足量试剂以供50次检测用。 一支5mL的ER试剂分配器含有约5µg 能够直接结合人PR抗原的兔单克隆抗体。

（9）规格、尺寸：50毫升

（10）特征：即用型

（11）售后服务：耗材需保证生产日期为12个月以内的产品。按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。

2.孕酮受体（PR）抗体试剂(免疫组化法)

（1）适应症、适用范围：乳腺癌、子宫内膜癌

（2）学科、品类：病理鉴别诊断、伴随诊断

（3）用途、品目：该产品用于定性检测福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中的PR蛋白。

（4）投标产品应提供有效的三类注册证。以及其他有效的医疗器械注册凭证或备案凭证等相关资质证件。

（5）样本要求：福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片。

（6）产品为无色透明液体，用于肿瘤组织内PR蛋白检测。

（7）包装方式：单套/件独立包装。

（8）投标本产品应包括PR单克隆抗体、空白对照抗体等。PR 单克隆抗体为鼠源单克隆抗体。需有原材料质量标准并经检验合格。孕酮受体PR抗体试剂，足量试剂以供50次检测用。 一支5mL的孕酮受体抗体试剂分配器含有约5µg 能够直接结合人PR抗原的兔单克隆抗体。

（9）规格、尺寸：50毫升

（10）特征：即用型

（11）售后服务：耗材需保证生产日期为12个月以内的产品。按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。

3.Her-2抗体试剂（免疫组织化学法）

（1）适应症、适用范围：乳腺癌，胃癌，尿路上皮癌

（2）学科、品类：病理鉴别诊断及肿瘤伴随诊断

（3）用途、品目：产品用于定性检测福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中的HER-2蛋白。

（4）投标产品应提供有效的三类注册证。以及其他有效的医疗器械注册凭证或备案凭证等相关资质证件。

（5）样本要求：福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片。

（6）产品为无色透明液体，用于肿瘤组织内HER-2蛋白检测。

（7）包装方式：单套/件独立包装。

（8）投标本产品应包括HER-21 单克隆抗体、空白对照抗体等。HER-2 单克隆抗体为鼠源单克隆抗体，空白对照抗体为鼠IgG1。需有原材料质量标准并经检验合格。阳性对照应为胎盘组织。产品说明书中应提供质量控制方案，同时提供空白对照抗体。

（9）规格、尺寸：50毫升

（10）特征：即用型

（11）售后服务：耗材需保证生产日期为12个月以内的产品。按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。

4.抗CD20鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）

（1）适应症、适用范围	B细胞淋巴瘤鉴别诊断

（2）学科、品类：病理鉴别诊断、伴随诊断

（3）用途、品目：用于检测福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中的B淋巴细胞系细胞蛋白。

（4）投标产品应提供有效的三类注册证。以及其他有效的医疗器械注册凭证或备案凭证等相关资质证件。

（5）样本要求：福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片。

（6）产品为无色透明液体，用于肿瘤组织内PR蛋白检测。

（7）包装方式：单套/件独立包装。

（8）投标本产品应包括CD20 单克隆抗体、空白对照抗体等。CD20单克隆抗体为鼠源单克隆抗体。产品说明书中应提供质量控制方案，同时提供空白对照抗体。

（9）规格、尺寸：50毫升。

（10）特征：即用型

（11）售后服务：耗材需保证生产日期为12个月以内的产品。按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。

5.抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法)

（1）适应症、适用范围：肺癌、尿路上皮癌及其他癌种

（2）学科、品类：病理鉴别诊断及肿瘤伴随诊断

（3）用途、品目：该产品用于定性检测福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中的PD-L1蛋白。

（4）投标产品应提供有效的三类注册证。以及其他有效的医疗器械注册凭证或备案凭证等相关资质证件。

（5）样本要求：福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片。

（6）产品为无色透明液体，用于肿瘤组织内PD-L1蛋白检测。

（7）包装方式：单套/件独立包装。

（8）投标本产品应包括PD-L1 单克隆抗体、空白对照抗体等。PD-L1 单克隆抗体为鼠源单克隆抗体，空白对照抗体为鼠IgG1。需有原材料质量标准并经检验合格。阳性对照应为胎盘组织。产品说明书中应提供质量控制方案，同时提供空白对照抗体。

（9）规格、尺寸：50毫升

（10）特征：即用型

（11）售后服务：耗材需保证生产日期为12个月以内的产品。按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。