一、采购预算

| 包1 | 序号 | 名称 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 压力绷带 | 290元，按需 |

二、技术参数

医用耗材通用名称：压力绷带

| 1 | 适应症、适用范围：通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、保护手术切口等作用 |
| --- | --- |
| 2 | 学科、品类：基础学科 |
| 3▲ | 低延展度； |
| 4▲ | 产品成分含棉量高，不含乳胶 |
| 5▲ | 产品只自粘，不粘衣物、皮肤、毛发 |
| 6▲ | 高工作压（40-60mmhg）、低静息压（低于40mmhg） |
| 7 | 高温蒸汽消毒。 |
| 8 | 有医疗器械备案凭证、一次性使用 |
| 9 | 产品受力均匀，平整不应有褶皱 |
| 10▲ | 高粘度附性，绷带的两面内聚性涂层，各层互相黏附 |
| 11▲ | 开放性的织物结构，具备高度透气性 |
| 12 | 规格、尺寸：长度约4m、宽度约6-8cm，有多种规格可选； |
| 备注 | 用▲表示重点参数（具体评分细则详见比选文件）； |