一、采购预算

| 包1 | 序号 | 名称 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 一次性使用呼吸过滤器包 | 100元，按需 |

- 技术参数

医用耗材通用名称：一次性使用呼吸过滤器包

| 1 | 适应症、适用范围：用于全身麻醉手术的气道管理，保障全身麻醉手术患者通气安全。 |
| --- | --- |
| 2 | 学科、品类：麻醉科 医用耗材类 |
| 3 | - 包内至少包含螺纹管 1个、面罩 1个、呼吸过滤器 1个、皮球（气囊）1个，二氧化碳采集管1根，钙石灰500g； |
| 4 | 面罩由聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等材料构成，尺寸包含2#-5#，有多种尺寸可选； |
| 5 | - 螺纹管和过滤器由聚丙烯(PP)等材料构成，分成人、儿童两种规格； |
| 6 | - 二氧化碳采集管采用PP、PVC制成； |
| 7* | - 可收费 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |