一、采购预算

| 包1 | 序号 | 名称 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 40元，按需 |

- 技术参数

医用耗材通用名称：一次性肺功能仪用过滤嘴

| 1 | 适应症、适用范围：用于呼吸系统疾病患者康复使用（使用时配套康复训练仪设备），配合做呼吸系统康复训练的患者，可过滤患者吹气时的唾液，使呼吸患者康复使用时具备防交叉感染功能。 |
| --- | --- |
| 2 | 学科、品类：康复类 |
| 3 | 外观清洁光滑、无破损、无气泡、无开裂现象 |
| 4 | 一次性使用 |
| 5 | 聚丙烯PP材料 |
| 6▲ | 产品由吹气嘴（上盖）、吹气口（下盖）和过滤膜组成，细菌过滤率高于99%，可提供第三方权威检测报告 |
| 7▲ | 能够匹配市面主流呼吸康复训练设备使用 |
| 8 | 腔体外径约80mm |
| 备注 | 加▲为重要参数（重要评分项），具体评分细则详见比选文件。 |