一、采购预算

| 包1 | 序号 | 名称 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 食道球囊扩张导管 | 150元，按需 |

- 技术参数

医用耗材通用名称：食道球囊扩张导管

| 1 | 适应症、适用范围：用于脑干损伤、神经系统疾病导致的环咽肌功能障碍，吞咽动作不协调等症状的治疗。 |
| --- | --- |
| 2 | 学科、品类：康复类 |
| 3 | 硅胶材料，安全舒适 |
| 4▲ | 具有导丝，置管方便 |
| 5 | 具有多用接头，可与灌注器/注射器配套使用 |
| 6▲ | 具有刻度线，易于判断置管深度 |
| 7▲ | 可经口、经鼻进行球囊扩张 |
| 8 | 规格、尺寸：3.3mm(10Fr)、4.7mm(14Fr) |
| 备注 | 用▲表示重点参数（重要评分项），具体评分细则详见比选文件。 |